Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

Obra: AMPLIACION AULAS UNIVERSIDAD BARRIAL – VILLA AGUIRRE

Lugar: calle Nigro nº 1620 esq. Calle Darragueira – TANDIL

PEDIDO DE PRECIOS CARPINTERIA

Sírvase cotizar el siguiente listado de carpinterías y las alternativas que se describen a continuación, el Oferente deberá considerar que estará a cargo de hacer llegar las mismas a la obra en ejecución, a medida que vayan siendo solicitados por la Inspección de los trabajos, debiendo acopiar los mismos en su totalidad y a su exclusiva responsabilidad. Se adjunta un plano de carpintería para detallar lo solicitado.

- P1 - Puerta placa, hoja doble contacto para pintar ancho 0.80m.

con recorte central y vidrio fijo, marco de chapa doblada, con

herrajes completos, doble balancín bronce platil y cerradura

de seguridad ……………………………………………………………………cant.: 4

Alternativa P1: la misma puerta sin recorte central vidriado

- P2 - Puerta con 2 hojas placa similares a la anterior ancho de cada

una 0.70m., marco de chapa doblada, con herrajes completos,

doble balancín, pasadores y cerradura de seguridad ……………….....… cant.: 2

Alternativa P2: la misma puerta sin recorte central vidriado

- P3 - Puerta de acceso tipo standard de 0.90x2.05, con 1 hojas

de abrir cun umbral de chapa doble con tableros, marco también

de chapa, herrajes completos y cerradura de seguridad ….…...............  cant.: 1

- Pt1 - Portón de garaje tipo standard de 2.50x2.05, con 3 hojas de

abrir de chapa doble símil P3, marco también de chapa, herrajes

completos y cerradura de seguridad … ……………………………...….  cant.: 1

- V1 - Ventana 3.00 x 1.50m. según detalle, de chapa doblada, 2 ho-

-jas corredizas centrales y 4 paños fijos laterales y arriba, herrajes

para cierre, vidrio doble de seguridad 3+3 …......................................... cant.: 2

- V2 - Ventana 0.96 x 0.84m. marco y hoja de chapa doblada, abajo

vidrio fijo, arriba de abrir balancín con barra de empuje ….................... cant.: 1

- Pl1 - Frente de placard 1.05 x 2.60 marco de chapa y 2 hojas de abrir

de melamina revestidas ambas caras y frente, 4 estantes internos …... cant.: 1

JUNIO 2014

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS