MEMORIA

DESCRIPTIVA








Ref. Expte. Nº: 1-50352/2014

Obra:   REEMPLAZO DE LA 
CALDERA DEL GIMNASIO 
UNIVERSITARIO. CAMPUS. TANDIL

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A


La presente licitación contempla la ejecución de trabajos diversos para reemplazar la caldera existente en el gimnasio del Campus Universitario de Tandil. 
1. El objeto de la presente Licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta Memoria Descriptiva.
2. La ejecución de los trabajos es de propiedad de la Universidad y se sitúa en la ciudad de Tandil, en el Gimnasio ubicado en el Campus Universitario, Paraje Arroyo Seco. 
3. La Licitación incluye provisión de la caldera, la mano de obra y los materiales de todos los trabajos englobados  a continuación.-
RENGLON 1

Se deberá cotizar la provisión y puesta en marcha de una caldera que posea, cuerpo de fundición de hierro, termostato de regulación y control, termostato de seguridad y límite,  sensor de gases, grifo para llenado y vaciado, quemadores de acero inoxidable, Tipo PEISA Modelo DONA 50. A su vez se deberá adjuntar folletería de la misma y se solicitara una garantía de 12 meses, por defectos de materiales y/o de fabricación.
RENGLON 2

Se deberá cotizar la provisión de la totalidad de los materiales y mano de Obra para la colocación de la caldera especificada en el renglón 1.
Previamente se deberá retirar la caldera existente, entregándola a la inspección para su posible reparación. Se corroborara que las instalaciones existentes de gas, agua y ventilaciones sean acordes a la caldera nueva. De no ser así, se deberán acondicionar dichas instalaciones para el perfecto funcionamiento de la caldera nueva. La instalación deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante, considerando las cuestiones de hermeticidad y ventilaciones necesarias para el correcto funcionamiento. Se deberán efectuar las pruebas necesarias, para que la caldera quede funcionando en perfecto estado.
