ANEXO I

Provisión e instalación de un calefactor central a Gas TUD, de descarga superior/horizontal de 30.000 Kcal., para ser ubicado en reemplazo del existente, en gabinete disponible en el pasillo del edificio de Aulas Comunes II.

Se deberá tener en cuenta que el reemplazo deberá realizarse teniendo en cuenta las dimensiones y características del gabinete disponible, no autorizando a realizar reformas importantes en los mismos. Además deberá garantizar:

- Garantía en la provisión de repuestos y accesorios.

- En línea de fabricación.

- Deberá indicarse marca, modelo y origen de los equipos.

- Venteo inducido

- Gabinete de acero de alto calibre

- Quemadores internos multipuerto

- Intercambiador de calor aluminizado

- Controles auto diagnostico

- Sistema de encendido por superficie caliente

- Motor de ventilador de velocidad variable

- Garantía un año

- Service en Tandil.

Tipo TRANE Modelo TUD1C1 120 o similar equivalente

Monto estimado $ 25.600.

Plazo de entrega inmediato