ANEXO TRÁMITE SIMPLIFICADO 2202/2014

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  

Motivo: Provisión y colocación de tres equipos Split de pared de 5500/ 6000 kcalorías 
RENGLON  1: BIBLIOTECA PROCESOS TECNICOS - Campus Universitario Olavarría.

RENGLON 2: BIBLIOTECA - Campus Universitario Azul.

RENGLON 3: PLADEMA – EX DATA CENTER – Campus Universitario Tandil

Detalle del trabajo: Provisión de equipos e instalación completa.

Condiciones de entrega: en perfecto y total funcionamiento.

Garantía de funcionamiento: 1 año

Servicio de mantenimiento y respaldo técnico autorizado en Olavarría/Azul/Tandil.

Con las correspondientes cañerías de cobre, aislamiento, cableado de interconexión entre unidad interior y exterior, provisión de ménsulas y  gas refrigerante.

La instalación del equipo y puesta en marcha correrá por cuenta de la contratista.

TIPO: BGH, TRANE, CARRIER o similar equivalente.

Plazo de entrega: 10 días.

NOTA ACLARATORIA:

La Universidad proveerá una línea de electricidad con protección y llave térmica de corte, al pie del equipo. 

VISITA/CONSULTA. 
Biblioteca Olavarría: Cecilia Krivochen, Biblioteca Campus Universitario Olavarría, horario de 8 a 13. TE.02284 15653221

Biblioteca Azul: Sergio Carella, Campus Universitario Azul, horario de 8 a 13. TE 2281 533425    
PLADEMA – Tandil: Marcelo Venere, Campus Universitario Tandil, TE 2494 435 1157
