Trámite Simplificado 2009/2015

Exp. 1-50942/2014 Alc. 11

Renglón 1 – Grabadora de video digital (DVR) (Cantidad: 1)
DVR, con las siguientes características mínimas:
· Procesador: Hi3520 o superior.

· Control: Panel frontal, mouse vía USB, red y control remoto infrarrojo.

· Video E/S:

· 16 entradas BNC 1Vp-p 75Ω.

· 2 salidas BNC para TV + 1 salida VGA (simultáneas).

· 16 canales loop out BNC.

· Compresión de video: H.264 o superior.

· Formato de video: PAL y NTSC.

· Resoluciones VGA: 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 o superior.

· OSD: Título, hora, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento y grabación.

· Resolución en monitoreo:

· PAL: 704 x 576 o superior.

· NTSC: 704 x 480 o superior.

· Resoluciones en grabación:

· D1: 704 x 576, 704 x 480 o superior.

· HD1: 704 x 288, 704 x 240 o superior.

· CIF: 352 x 288, 352 x 240 o superior.

· Velocidad de codificación: D1/CIF/QCIF 1-25/30FPS (mínimo 50/60 IPS en D1).

· Intervalos de grabación: 1-120 mins., pre-grabación 1-30 segs., post-grabación 10-300 segs.

· Compresión de audio: G.711A o superior.

· Audio E/S:

· 2 entradas RCA o más.

· 2 salidas RCA.

· Alarma E/S:

· 4 entradas o más.

· 2 salidas.

· Modos de backup: Unidad flash, HDD USB, CD USB, descarga vía red, soporte para grabación de DVD RW.

· Debe permitir la instalación de al menos un disco rígido con puertos SATA (8TB o más soportados) No es necesario que esté incluído el disco.

· Soporte para 1 DVD RW.

· Modos de búsqueda: Día/hora, alarma, detección de movimiento.

· Grabación activada por movimiento.

· Interfaz auxiliar:

· Control PTZ (RS232 y RS485).

· USB 2.0 flash drive o superior (1 para backup y 1 para mouse).

· Interfaz de red: RJ-45 (10/100Mb o superior).

· Funciones de red:

· TCP/IP, UDP, DHCP, IP Filter, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, Alarm Server, ARSP, Wifi.

· Dual encoding stream para transmisión por red y monitoreo móvil.

· Operaciones remotas: Monitor, PTZ control, Playback, System setting, File Download, Log informaition.

· Pre-visualización remota: IE(instalación manual), NetView, CMS.

· Pre-visualizacion remota compatible con sistema operativo  Linux, Android, iphone.

· Mobil: Soporte 3G para Symbian, Windows CE, iPhone, Google Android y BlackBerry.

· Desarrollo: Paquete SDK para desarrollo de servicios.

· Lenguajes: mínimo inglés y español.

· Alimentación: 100 ~ 240V.

· Preferentemente rackeable para montaje en rack de 19”.

Tipo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-532617275-dvr-h264-hasta-16-canales-salida-hdmi-hdd-hasta-2tb-belgrano-_JM
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1-Garantía”, “2-Documentación”, “3-Protecciones”, “5-Nuevos”, “6-Igualdad de Unidades”, “7-Alimentación eléctrica”, “8- Plazo de entrega”.
Renglón 2 – Discos rígidos (Cantidad: 2)
Discos rígidos, con las siguientes características:
· Serial ATA.

· Capacidad: 2TB.

Tipo Western Digitar Caviar Green 2TB o de calidad similar o superior.
http://wdc.com/sp/products/products.aspx?id=120
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1-Garantía”, “2-Documentación”, “3-Protecciones”, “5-Nuevos”, “6-Igualdad de Unidades”, “8- Plazo de entrega”.
Renglón 3 – Cámaras de video (Cantidad: 6)
Cámaras, con las siguientes características mínimas:
· Tipo: exterior.

· Sensor de imagen: CCD Color 1/3" Sony 650 TVLines o superior.

· Sensibilidad: 0,1 lux o menor.

· Lente: Varifocal 4 a 9 mm mínimo, ajustable desde el exterior.

· Distancia de visión: 40 Mts mínimo nocturno.

· Alimentación: 12V o 24V.

· Leds infrarrojos para iluminar 40 metros en oscuridad.

· Gabinete metálico antibandalico.

· Resistente al Agua IP66

· Debe incluir soporte para montaje en pared.

Tipo DR-550 o con prestaciones similares / superiores.
http://www.bigpoint.com.ar/video-vigilancia/camara-ccd-sony-dr-550-ir-led-array-exterior
Alternativas:
Se aceptarán propuestas de cámaras con mejores prestaciones y serán evaluadas según conveniencia técnica-económica. 
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1-Garantía”, “2-Documentación”, “3-Protecciones”, “5-Nuevos”, “6-Igualdad de Unidades”, “8- Plazo de entrega”.
Renglón 4 – Baluns (Cantidad: 6)
Baluns, con las siguientes características mínimas:
· Para transmisión de video y alimentación por UTP.

· Par: Incluye conector del lado de la cámara y conector del lado del DVR.

· Soporte UTP: Categoría 3 a categoría 6.

· Distancia mínima: 100 mts.

Tipo http://www.argseguridad.com/producto_detalle.php?id=115
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1-Garantía”, “3-Protecciones”, “5-Nuevos”, “6-Igualdad de Unidades”, “8- Plazo de entrega”.
Renglón 5 – UPS (Cantidad 1)
UPS, con las siguientes características mínimas:
· Monofásica
· Alarmas visuales y auditivas
· Que soporte una carga de 500 Watts.
· Tiempo de transferencia menor a 5ms.
· Rango de Entrada 170-250Volt.
· Salida 210-230Volt.
· Filtro de línea disponible.
· Protecciones en modo línea “Corto Circuito”.
· Protecciones en modo inversor “Corto Circuito – Sobrecarga”.
· Tiempo máximo de recarga de batería 5 horas.
· Tipo de batería (12Volt, electrolito Absorbido, a prueba de derrames, libre de mantenimiento, sellada, reemplazable por el usuario, vida útil 2-3 años).
· Ante un corte de corriente eléctrica, debe proveer con su batería interna energía durante 10 minutos mínimo a un consumo de 230 Watts.
· Mínimo dos fichas hembras con tensión ininterrumpida.
· Salida Db-9 para Interface LAN y cierre automático de redes.
· Control por microprocesador.
· Refrigeración natural.
Tipo TRV UPs Pro 500 o con prestaciones similares / superiores.
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Documentación” , “Protecciones”, “Nuevos” , “Igualdad de Unidades”, “Alimentación eléctrica” y “Plazo de entrega”.
Renglón 6 – PC (Cantidad 1)
· Motherboard 
ASUS, INTEL o GIGABYTE con arquitectura PCI/PCI Express con las siguientes características.
· Que permita trabajar a la Memoria Principal a su velocidad máxima.

· Compatible con la especificación PCI v2.1.

· Por lo menos 1 slot PCI debe quedar libre.

· Por lo menos 1 slot PCI-Express 1x debe quedar libre.

· Por lo menos 1 slot PCI-Express 8x o 16x.

· Procesador I5 o similar (3era o 4ta Generacion).

· Memoria principal de 8Gb DDR3.

· Al menos dos canales SATA.

· Flash BIOS con manejo avanzado de energía (APM 1.2) y soporte de Plug & Play 1.0A.

· Tarjeta graficadora de alta resolución Super VGA AGP o PCI Express con soporte para 800x600 pixel x 16 bits de color mínimo, con 512 Mb de memoria mínimo, con drivers para windows XP/ WIN7, puede estar integrada en mother.

· Disco 
Rígido SATA III de 1Tb.

· Placa de Red PCI o integrada en mother de 32 bits para acceso a red local 
Ethernet/Fast Ethernet con conector para UTP, con soporte de 10/100/1000 Base TX (1000 Mb/s) con selección automática de velocidad, compatible nativa o incluyendo drivers para Windows XP/Win 7, puede estar integrada en mother.

· Regrabadora de DVD interna.

· Teclado Latinoamericano, mouse óptico con scroll tipo Genius, pad y parlantes potenciados con cable de alimentación NO conectado a USB.

· Gabinete ATX con doble cooler, con capacidad para todo lo especificado.

· Fuente de alimentación de 500 Watt o superior con capacidad para todo lo 
especificado.

· Monitor color de 23”, debe cumplir con las siguientes características:

· Pantalla LCD/LED Cuadrado o Wide.

· Soporte de todos los modos de video de la tarjeta graficadora del equipo

· Soporte nativo o con drivers Plug&Play de windows XP/Win 7.

· Debe 
cumplir con las normas Energy Star concedida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).

Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Documentación”, “Protecciones”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”, “Alimentación eléctrica”.
La Universidad podrá adjudicar en forma global los renglones 1, 3 y 4 para asegurar compatibilidad entre los mismos tomando como valor comparativo de las ofertas la suma total.
Consultas - Por cualquier duda técnica puede contactarse con
Ing. Hernán Cobo
hcobo@rec.unicen.edu.ar
Tel: (0249) 442-2000 interno 184
Apéndice
Todo apéndice nombrado en el renglón de la solicitud deberá ser mencionado con la inscripción “NO CUMPLE” si ese fuera el caso, de lo contrario se asumirá que se cumple.
Este apéndice tendrá valor como declaración jurada y se tendrá en cuenta en la evaluación de las ofertas.
1- Garantía
Salvo que se especifique lo contrario, se deberá cotizar un plazo de garantía no inferior a los 12 meses certificada por escrito. La garantía debe comprender al equipo con todas sus partes como un todo.
2- Documentación
Cada unidad (equipo, plaqueta o componente) deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales y/o documentación podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM y se deberá encontrar en castellano.
Si el producto es de fabricación extranjera, se deberá entregar: Preferentemente, una copia del manual en castellano conjuntamente con una copia del manual en el idioma original. En su defecto, de no existir copia en castellano, se deberá entregar una copia del manual en inglés conjuntamente con una copia del manual en el idioma original (si es de otra lengua).
3- Protecciones
Siempre que sea de aplicación, todos los sistemas ofrecidos deberán cumplir con las siguientes especificaciones regulatorias (o equivalentes de los EEUU, Canadá, Comunidad Económica Europea o Japón):
Se deberá verificar, mínimamente, la clase de protección IP 20 según CEI EN 60529, IEC 529 o equivalentes.
Seguridad eléctrica según IEC 950, CSA 950, UL 1950 o equivalente.
Emisión de radiofrecuencia/electromagnética (RFI/EMI) FCC Parte 15 Clase “B”, IEC CISPR 22 Clase “B”, EN 55022 Clase “B”, , VDE 0878 Clase “B”, VCCI Clase2 o equivalentes.
Ruido conducido a través de los conductores que vinculan al equipo con el sistema de energía (220 Vca - 50 hertz), en la banda de MEDIAS y ALTAS FRECUENCIAS, deberá cumplir con lo estipulado en la Norma IEC CISPR 22 Clase “B”, EN 55022 Clase “B”,, VDE 0878 Clase “B” o equivalentes.
Emisión de radiación (Rayos-X) DHHS estándar 21 CFR Subcapítulo “J” o equivalente.
4- Servicio Técnico
El oferente de equipamiento debe poseer servicio técnico en la ciudad de Tandil y deberá poder responder antes de las 8 hs. de realizado un informe de mal funcionamiento. Toda reparación durante el tiempo de garantía deberá ser realizada en menos de 72 hs. a contar desde el momento del reclamo. La dirección y teléfono de dicho servicio técnico deberá presentarse en el presupuesto, de lo contrario la Universidad se reserva el derecho de aceptación. En dicha dirección deberá existir una oficina de servicio técnico a la fecha de la presentación de la oferta.
5- Nuevos
Todo el equipamiento ofertado deberá ser nuevo sin uso y ser último modelo no discontinuado por fábrica.
6- Igualdad de Unidades
Todo el equipamiento que se suministre en un mismo renglón deberá ser igual, no se permitirán variaciones entre las distintas unidades a menos que éstas estén explícitamente aceptadas por el informe técnico debido a que sean características equivalentes a las solicitadas.
7- Alimentación eléctrica
Salvo que se especifique lo contrario, el equipo será para operar con corriente alterna de 220 Vca y 50 hertz, con conexión a tierra, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo (a menos que esté incluído de fábrica) con tomacorriente macho según normas IRAM 2073/82. Se deberá proveer el cable de alimentación con toma a tierra y conector según normas IRAM.
En el caso de equipamiento que posee su fuente en forma separada la misma deberá estar homologada por el INTI. Si la fuente homologada no es la original provista por el fabricante esta última también debe ser entregada como parte de la oferta.
