TS 2107/2015

EXP. 1-53946/2015
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA JARDIN MATERNAL DEL 
CENTRO

Motivo: Provisión y colocación de UN equipo de aire acondicionado frío/calor, en la SALA Nº 3 DEL Jardín Maternal del Centro, Alberdi 546, Tandil.

Condiciones de entrega: en perfecto y total funcionamiento.

Garantía de funcionamiento: 1 año

Servicio de mantenimiento y respaldo técnico autorizado.

Con las correspondientes cañerías de cobre, aislamiento, cableado de interconexión entre unidad interior y exterior, provisión de ménsulas y  gas refrigerante.

La instalación del equipo y puesta en marcha correrá por cuenta de la contratista.

Características mínimas del equipo a instalar:

· Split: frío/ calor de 3000 cal/h.

· Indicador de temperatura en display.

· Kit de conexión original de fábrica

· Timer programable.

· Turbo enfriamiento.

· Deshumidificación sin alterar temperatura

· Filtro de aire electroestático.

· Sistema de flujo de aire de 4 vías.

· Deflector de aire de oscilación automática.

· Bajo Consumo.

· Control remoto

· Bajo nivel de ruido, menor a 44 dB

· Cañerías de cobre, aislamiento y cableado de interconexión.

La Universidad pondrá al pie del equipo, línea de 220 volt. + tierra con protección y llave térmica de corte.

Garantía de funcionamiento: 1 año.

Servicio de mantenimiento y respaldo técnico autorizado.

Marca y modelo en línea de producción continuada.

Tipo LENNOX BGH o similar características.

