Licitación Privada 14/2016

Exp. 1-58234/2016 Alc. 3

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO PRODUCCION ANIMAL, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - CAMPUS UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

OBJETO: El objeto del presente es la contratación de mano de obra y materiales según los procesos, metodología, normativa y sistemas técnicos que se establecen para trabajos de pintura exterior del edificio del Campus Universitario Tandil.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

Operaciones comprendidas.

En general se pretende que la prestación del servicio recupere la impermeabilidad de los sectores que se describen. Queda entendido que aunque en las presentes especificaciones se hubiera omitido algún detalle necesario para la ejecución del servicio indicado, el Contratista deberá prestar el mismo de acuerdo con las reglas de la técnica, atendiendo siempre las prescripciones de La Universidad y conforme al fin que está destinado.

Administración del servicio

La empresa contratada será responsable del servicio, que será ejecutado por el personal cualificado y estará supervisado por un técnico de la Empresa debidamente especializado.

La mano de obra, insumos y repuestos para el fin acotado en este pliego es a cuenta y riesgo de la contratista. 

La Universidad se limitara a disponer de la estructura técnica de supervisión que se precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurarse que la conservación y mantenimiento se están desarrollando de acuerdo con las exigencias de este Pliego de Condiciones y con la calidad de resultados que se exijan en cada caso.

Será obligación del contratista informar al responsable designado por la Universidad del comienzo y la finalización de cada trabajo, a través del procedimiento establecido en cada momento.

Detalle indicativo de los trabajos, no limitativo: 

1.- EDIFICIO DE PRODUCCION ANIMAL

     1.1.- Pintura exterior e interior:

        Se deberá hidrolavar el exterior del edificio (muros de ladrillo a la vista, viga de fundación, cargas, interior de los canalones de hormigón y veredas perimetrales), no incluye el hidrolavado en el exterior de los canalones, por estar recién pintados.

       Reparar en caso que se encuentren ladrillos deteriorados o fisuras, especialmente la pared oeste, tanto en los muros como en la viga de fundación. En las losas bajo tanques, se deberá rasquetear toda la pintura despegada de las mismas, para luego pintarlas del color de los canalones, la pintura incluye las losas tapa de los tanques. En los sectores  interiores de las cargas se aplicaran dos manos de membrana liquida de primera calidad.  

      Nota: en los canalones recién pintados, no se admitirá ningún tipo de salpicadura de pintura ajena a los mismos, ya sea la de los ladrillos a la vista o de las carpinterías metálicas, en caso que ocurriese, se deberá repintar el sector manchado, quedando el mismo con la misma tonalidad que la existente, de lo contrario se deberá pintar la totalidad de los canalones. 

DOSIFICACION Y PRODUCTOS A UTILIZAR.  

a) Mampostería de ladrillo a la vista: aplicar 2 (dos) manos de pintura protectora hidrorepelente para ladrillo visto. Polilak. Tipo Bricol.

b) Hormigón a la vista (viga de fundación - losas fondo tanques): aplicar 2 (dos) manos de látex para exterior ALBA o similar, color idem al existente.

c) Carpintería metálica: aplicar 1 (una) mano de antioxido y 2 (dos) manos de esmalte sintético sinteplast o similar, color a definir por la inspección.

d) Mampostería de interiores: aplicar 2 (dos) manos de látex para interior mate Alba o similar, color a definir por la inspección. 

e) Cargas en cubierta: aplicar 2 (dos) manos de membrana en pasta tipo sika o Polacrin.  

1.2.- Reparación e impermeabilización de canalones de hormigón.

             Se deberá limpiar el interior de los canalones de hormigón armado, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, membrana asfáltica aplicada sobre las juntas de dilatación), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

       En las juntas de dilatación de los mismos, se aplicara, tanto en los laterales, como en el piso, producto sella juntas tipo Sika, para luego, sobre las mismas aplicar membrana geotextil de 4mm, en un ancho de 30 cm.

         Pintar todo el interior del canalón, con 2 (dos) manos de  membrana en pasta tipo Sika o Polacrin.

        Limpiar y desobstruir la totalidad de las bajadas de desagües pluviales verticales.

1.3.- Reparación y pintura de la carpintería metálica:

     Se deberá reparar  todas las ventanas y puertas de accesos (frente y contrafrente del  edificio), que se encuentren deterioradas, ya sea desoldadas o comidas por el oxido, las mismas, luego de la reparación, deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.

     Para luego aplicarle una mano de antioxido, y dos manos de esmalte sintético a la totalidad de la carpintería metálica exterior, incluye todas las ventanas laterales. En las ventanas de las oficinas bajo tanque se retirarán los vidrios para proceder a la limpieza, reparación y pintura, luego se recolocarán con sellador tipo fastix.

    1.4.-  Cambio de vidrio en puerta de acceso:

     Se deberá retirar 1 (uno) vidrio roto correspondiente a la puerta de acceso del contrafrente del edificio, y colocar en su reemplazo un vidrio de seguridad laminado 3+3 mm. Los restos de vidrios rotos, deberán ser retirados fuera del predio del Campus.

          1.5.- Reparación interior de locales:

       En los locales del contrafrente del edificio, (cant. 2), se deberá picar todo sector de  revoque que se encuentre deteriorado, para luego revocarlos con grueso y fino, la unión del revoque nuevo con el existente, deberá quedar en perfecto estado.

     Aplicar en la totalidad de los muros de los dos locales, 2 (dos) manos de látex acrílico de primera calidad, color a definir por la inspección.  Del mismo modo se procederá con el fondo del pasillo y el sector de campana bajo tanque de agua.
      1.6.- Rejillas de ventilación del aire acondicionado:

       Se deberá amurar correctamente una de las rejillas de ventilación del equipo de aire acondicionado (que da al exterior), que actualmente se encuentra suelta.

      1.7.- Reposición de placas de cielorraso:

       Se repondrá la totalidad de las  placas faltantes o en mal estado del cielorraso, las mismas, no necesariamente tienen que ser del mismo material que las existentes, ya que actualmente no se encuentran en el mercado (si, deben ser de la misma medida, para no alterar la estructura de sostén). 

Operatividad del servicio 

El contratista está obligado a proponer la operatividad que pretende establecer, a fin de cumplir los objetivos de mantenimiento que se definen en el presente, si bien en los programas deberá considerarse:

· Se prohíbe expresamente efectuar cualquier reforma sin haber sido aprobadas las mismas por la Universidad.

· Los insumos utilizados en las reparaciones deberá ser de 1 calidad homologados según las normas que le correspondan. Del mismo modo las intervenciones en las instalaciones complementarias deberán seguir las normas y reglamentos que establecen para cada caso los entes reguladores.

· Los trabajos deberán realizarse en un plazo de 30 días corridos, durante el período de receso vacacional (diciembre, enero).

Prestación del servicio y control de calidad. 

El contratista será responsable de cuantos desperfectos ocasione su personal en el desempeño de su actividad.

Si bien en el detalle se describen las tareas principales, el contratista deberá realizar todas aquellas complementarias que pudieran surgir durante la intervención en cada una de ellas. Es decir albañilería, pintura, reposición de cerámicos, sellados, etc. 

Planos y documentación

La Universidad entregara copia de los planos de edificios, instalaciones, terrenos, y toda aquella documentación, que dispone de ella, sea de interés para el contratista, y facilite la mejor realización y conocimiento de las instalaciones, asumiendo el contratista la obligación de custodia y su obligada reserva de la que será responsable.

OTRAS CONSIDERACIONES:

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen el trabajo y la seguridad social. La empresa deberá cumplir con los requerimientos en materia de Higiene y Seguridad Laboral en un todo de acuerdo las resoluciones de la Industria de la Construcción, la ley sobre Riesgos de Trabajo y normas internas del Departamento de Higiene y Seguridad de la UNCPBA. Toda persona de la empresa o subcontratada por ésta que por diferentes razones no esté incluida en el listado de la A.R.T., deberá contar con un seguro de accidentes de trabajo (no colectivo). Esto será válido para el personal directivo de la empresa que acceda a la obra, para los profesionales contratados (no en relación de dependencia, lo que alcanza al mismo Servicio de Seguridad e Higiene) y para los subcontratistas, empresas unipersonales, etc.

El adjudicatario que resulte del presente llamado será responsable único, en su carácter de patrón, de las relaciones y obligaciones de cualquier índole con el personal afectado a las tareas, deslindando la Universidad toda responsabilidad directa o derivada de las mismas. Sin perjuicio de ello, la Universidad se reserva el derecho de rechazar o de no aceptar el personal del adjudicatario cuando a su juicio exista motivo para ello, en cuyo caso deberá ser reemplazado en forma inmediata.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio el sitio de los trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

El personal deberá contar con todos los elementos de protección necesarios para el desarrollo del trabajo.

Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación licitatoria, a entera satisfacción de la Universidad, la que se reserva el derecho de rechazar todos o la parte de ellos que no se encuentre en condiciones de aceptación.

Los trabajos deficientemente ejecutados deberán ser rehechos por cuenta de la Empresa Adjudicataria, quien será, en todo caso, responsable ante terceros de los daños que pudieran producirse por tales deficiencias, sin perjuicio de las sanciones económicas que  pudieran corresponderla.

