## HOJA TIPO
OBRA: TERMINACION VIVIENDAS CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL- UNIDADES 4-20-21-24-25-39
PROPIETARIO:
UNIDAD DE VIVIENDA Nº
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
Exterior
Muros apoyo tanque reserva
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
Reparación pisos interiores
Reparación zócalos interiores
Reperación pisos vereda exterior
6 | Cubierta de techos
Reparación en cubiertas
Reparación de aleros- cenefas de madera
7 | Cielorrasos
Reparación de machimbre visto
8 | Carpinterías
Reparación de puertas
Reparación de ventanas
Reparación de postigones
9 | Herrajes
Reparación de cerraduras
Reparación de picaportes
Reparación de trabas hojas corredizas
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
Sistema primario
11 | Instalación de agua
Cañerías
Llaves de paso
Colector y llaves de paso
12 | Artefactos
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
Jaboneras- espejo
Griferías
De baño
De Cocina
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
Conexiones y flexibles: de artefactos cocina
13 | Instalación eléctrica
Tensión
Cañerías
Cableado
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
Tapas y módulos
Tomas y llaves
Artefactos y luminarias exteriores e interiores
Luces de emergencia
Señal:
Entrada tv
Timbre
14 | Instalación de gas
Artefactos
Termotanque
Calefactor
Conexiones
Recinto de medidor
15 | Pintura
De muros
Interior
Estar-Comedor
Cocina
Baño
Dormitorio
Exterior
De ladrillo visto
De revoque común en apoyo tanques
De herrería en tanques
De carpinterías
Ventanas metálicas
Puertas
Metálicas
De madera
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
Colocación de mesadas en cocina
Limpieza parcial y total

## UNIDAD 4
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 4
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
| Exterior |  | Sellado de salida calefactor TB local estar-comedor- Agrandar nicho llave de paso | 1200
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº y embutir cañerías | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos de madera interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 3400
| Reparación zócalos exteriores |  | Picar y rehacer zócalo | 400
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento | 700
Cordones de vereda
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
|  |  | Embutir caños de bajada en muro y sellado de los mismo | 900
Reparación de aleros- cenefas de madera
7 | Cielorrasos
Reparación de machimbre visto
8 | Carpinterías
Reparación de puertas
| Reparación de ventanas |  | Recambio umbral puerta balcón de aluminio en local estar-comedor | 2200
| Reparación de postigones |  | Reposición parte baja celosías de chapa local estar-comedor | 1800
Varios
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Provisión y colocación cerradura- Reparación marco chapa | 600
| Reparación de picaportes |  | Provisión y colocación picaporte en baño- rosetas y bocallaves | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 400
Griferías
De baño
De Cocina
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
Conexiones y flexibles: de artefactos cocina
| Varios |  | Provisión y colocación flor ducha- Rejilla de baño 15x15 AºIº | 300
13 | Instalación eléctrica |  | Revisión completa de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas.etc | 1800
Tensión
Cañerías
Cableado
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
Tapas y módulos
Tomas y llaves
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 2600
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 2 | 1500
Señal:
Entrada tv
| Timbre |  |  | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 7000
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Prueba de funcionamiento- verificación salida de humos | 900
| Calefactores |  | Provisión y colocación de calefactor TB cap. 4000 Kc/h en dormitorio | 6200
Conexiones
Recinto de medidor
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
| Varios |  | Reposición de campanas y manijas llaves de paso en cocina | 300
15 | Pintura
De muros
Interior
Estar-Comedor
Cocina
Baño
Dormitorio
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
Puertas
| Metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 850
| De madera |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 1100
| Cielorrasos y aleros |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4700
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 1500
77250

## UNIDAD 8
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 8
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
Exterior
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos en pisos interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 3400
Reparación zócalos exteriores
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento- | 700
Cordones de vereda
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
Reparación de aleros- cenefas de madera
7 | Tabiquería
8 | Carpinterías
Puertas placa
Pv1
Reparación de postigones
Varios
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Revisión de funcionamiento | 600
| Reparación de picaportes |  | Revisión de funcionamiento | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento- Provisión y colocación canilla de servicio en nicho llave de paso | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión, colocación de accesorios en baño- Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 800
Griferías
De baño
De Cocina
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
Conexiones y flexibles: de artefactos cocina
Varios
13 | Instalación eléctrica |  | Revisióncompleta de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas.etc | 1800
Tensión
Cañerías
Cableado
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
Tapas y módulos
Tomas y llaves
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 4000
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 2 | 1500
Señal:
Entrada tv
| Timbre |  | Provisión y colocación de módulo completo- | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 7000
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Revisión y puesta en funcionamiento T.T.-
|  |  | y llave paso | 800
| Calefactor |  | Provisión y colocación de calefactor TB cap. 4000 Kc/h en dormitorio | 6200
Conexiones
Recinto de medidor
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
Varios
15 | Pintura
De muros
Interior
Estar-Comedor
Cocina
Baño
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
Puertas
Metálicas
| De madera |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 850
| Cielorrasos y aleros |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 1100
| De zócalos de madera |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4700
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 1500
71850

## UNIDAD 20
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 20
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
| Exterior |  | Sellado de salida calefactor TB local estar-comedor | 1200
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos de madera interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 3400
| Reparación zócalos exteriores |  | Picar y rehacer zócalo | 400
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento- Reparación
|  |  | en vereda sector trasero | 1700
| Cordones de vereda |  | Demolición y ejecución en vereda de acceso al frente y contrafrente | 4800
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
| Reparación de aleros- cenefas de madera |  | Recambio y reclavado cenefa de madera | 800
7 | Cielorrasos
Reparación de machimbre visto
8 | Carpinterías
| Reparación de puertas |  | Reposición hojas puertas placa en baño y dormitorio | 2200
Reparación de ventanas
| Reparación de postigones |  | Reposición parte baja celosías de chapa local estar-comedor | 1200
| Varios |  | Provisión y colocación tabla de madera sobre muro divisorio estar-comedor y cocina | 400
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Provisión y colocación cerradura en baño y dormitorio | 600
| Reparación de picaportes |  | Provisión y colocación picaportes,rosetas y bocallaves en baño y dormitorio | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
| Instalación sanitaria cloacal |  | Reparación cámara de inspección sector trasero- Provisión y colocación tapa y contratapa | 1400
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 400
Griferías
De baño
| De Cocina |  | Colocación de mesada de granito | 800
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
| Conexiones y flexibles: de artefactos cocina |  | Provisión y colocación de flexibles AF y AC y desagüe sifón | 400
| Varios |  | Provisión y colocación rejilla de baño 15x15 AºIº | 150
13 | Instalación eléctrica |  | Revisión completa de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas.etc | 1800
Tensión
Cañerías
Cableado
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
Tapas y módulos
Tomas y llaves
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 2600
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 2 | 1500
Señal:
Entrada tv
| Timbre |  | Provisión y colocación de módulo completo- | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 7000
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Colocación de T.T. - Conexión de gas y prueba de funcionamiento- verificación salida de humos | 600
| Calefactor |  | Corte a medida de salida TB local estar-comedor- prueba de funcionamiento | 450
|  |  | Provisión y colocación de calefactor TB cap. 4000 Kc/h en dormitorio | 6200
Conexiones
Recinto de medidor
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
| Varios |  | Reposición de campanas y manijas llaves de paso en cocina | 300
15 | Pintura
De muros
Interior
Estar-Comedor
Cocina
Baño
Dormitorio
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
Puertas
| Metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 850
| De madera |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 1100
| Cielorrasos y aleros |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4700
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 1500
85350

## UNIDAD 21
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 21
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
Exterior
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos de madera interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 3400
Reparación zócalos exteriores
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento- Reposición
|  |  | baldosas de cemento 60x40 en vereda | 1400
| Cordones de vereda |  | Demolición y ejecución de vereda de acceso al frente | 1200
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
Reparación de aleros- cenefas de madera
7 | Cielorrasos
Reparación de machimbre visto
8 | Carpinterías
| Reparación de puertas |  | Reposición hojas puertas placa en baño y dormitorio | 2200
Reparación de ventanas
Reparación de postigones
Varios
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Provisión y colocación cerradura en baño y dormitorio | 600
| Reparación de picaportes |  | Provisión y colocación picaportes,rosetas y bocallaves en baño y dormitorio | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento- Provisión y colocación canilla de servicio en nicho llave de paso | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 400
Griferías
De baño
De Cocina
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
Conexiones y flexibles: de artefactos cocina
| Varios |  | Provisión y colocación rejilla de baño 15x15 AºIº | 150
13 | Instalación eléctrica |  | Revisión completa de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas.etc | 1800
Tensión
Cañerías
Cableado
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
Tapas y módulos
Tomas y llaves
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 2600
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 2 | 1500
Señal:
Entrada tv
| Timbre |  | Provisión y colocación de módulo completo- | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 7000
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Provisión y colocación salida de humos reglamentaria a cuatro vientos | 400
| Calefactor |  | Corte a medida de salida TB local estar-comedor- prueba de funcionamiento | 450
|  |  | Provisión y colocación de calefactor TB cap. 4000 Kc/h en dormitorio | 6200
Conexiones
Recinto de medidor
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
| Varios |  | Reposición de campanas y manijas llaves de paso en cocina | 300
15 | Pintura
De muros
Interior
Estar-Comedor
Cocina
Baño
Dormitorio
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
Puertas
| Metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 850
| De madera |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 1100
| Cielorrasos y aleros |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4700
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 1500
74650

## UNIDAD 24
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 24
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
Exterior
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos de madera interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 3400
Reparación zócalos exteriores
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento- | 700
Cordones de vereda
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
| Reparación de aleros- cenefas de madera |  | Provisión y colocación de cenefa sector trasero | 1440
7 | Cielorrasos
Reparación de machimbre visto
8 | Carpinterías
| Reparación de puertas |  | Reposición hojas puertas placa en baño y dormitorio | 2200
Reparación de ventanas
Reparación de postigones
Varios
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Provisión y colocación cerradura en baño y dormitorio | 600
| Reparación de picaportes |  | Provisión y colocación picaportes,rosetas y bocallaves en baño y dormitorio | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento- Provisión y colocación canilla de servicio en nicho llave de paso | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 400
Griferías
De baño
| De Cocina |  | Colocación mesada de granito- | 800
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
| Conexiones y flexibles: de artefactos cocina |  | Provisión y colocación de flexibles AF y AC y desagüe sifón | 400
| Varios |  | Provisión y colocación rejilla de baño 15x15 AºIº | 150
13 | Instalación eléctrica |  | Revisión completa de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas.etc | 1800
Tensión
Cañerías
Cableado
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
Tapas y módulos
Tomas y llaves
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 2600
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 2 | 1500
Señal:
Entrada tv
| Timbre |  | Provisión y colocación de módulo completo- | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 7000
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Provisión y colocación T.T.- salida de humos reglamentaria a cuatro vientos- conexión gas y llave paso | 4500
| Calefactor |  | Colocación calefactor TB incluído conexión, llave de paso y tiraje | 450
|  |  | Provisión y colocación de calefactor TB cap. 4000 Kc/h en dormitorio | 6200
Conexiones
Recinto de medidor
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
| Varios |  | Reposición de campanas y manijas llaves de paso en cocina | 300
15 | Pintura
De muros
Interior
| Estar-Comedor |  | Pintura al látex interior (tres manos) en local estar-comedor, previo trabajos de fondo en muro ladrillo visto
| Cocina |  | Limpieza y dos manos de látex interior | 5500
Baño
Dormitorio
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
Puertas
| Metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 850
| De madera |  | Pintura de hojas placa baño y dormitorio- fondo y dos manos de esmalte sintético | 1100
| Cielorrasos y aleros |  | Exterior en local porch- Una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético Incl cenefas | 4700
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 1500
84990

## UNIDAD 25
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 25 - OFICINA
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
Exterior
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos en pisos interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 4500
Reparación zócalos exteriores
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento- | 700
Cordones de vereda
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
| Nueva en galería |  | Provisión y ejecución de cubierta s/ planos | 15000
Reparación de aleros- cenefas de madera
7 | Tabiquería
| De Durlock en oficinas |  | Provisión y colocación de tabiquería de placas de yeso s/planos | 9500
8 | Carpinterías
| Puertas placa |  | Provisión y colocación de (2) puertas placa s/ planos, completas con herrajes y cerraduras.- | 3800
| Pv1 |  | Provisión y colocación de carpintería s/planos, incluída reja de protección y herrajes completos | 13500
| Reparación de postigones |  | Reparación y ajuste de postigones de chapa en todas las aberturas | 1200
Varios
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Revisión de funcionamiento | 600
| Reparación de picaportes |  | Revisión de funcionamiento | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento- Provisión y colocación canilla de servicio en nicho llave de paso | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión, colocación de accesorios en baño- Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 800
Griferías
De baño
De Cocina
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
Conexiones y flexibles: de artefactos cocina
Varios
13 | Instalación eléctrica |  | Revisióncompleta de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas.etc | 1800
Tensión
| Cañerías |  |  | 800
| Cableado |  |  | 1600
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
| Tapas y módulos |  |  | 700
| Tomas y llaves |  |  | 1600
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 4000
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 3 | 2250
Señal:
| Entrada tv |  | Portero eléctrico | 3700
| Timbre |  | Provisión y colocación de módulo completo- | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 9800
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Revisión y puesta en funcionamiento T.T.-
|  |  | y llave paso | 800
| Calefactor |  | Provisión y colocación calefactores (2) TB 2500 Kcal/h incluído conexión, llave de paso y tiraje
|  |  | en oficinas | 7000
Conexiones
Recinto de medidor
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
Varios
15 | Pintura
De muros
Interior
Estar-Comedor
Cocina
Baño
| Oficinas |  |  | 6500
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
Puertas
| Metálicas |  | Pintura de marcos de hojas baño y domitorio- convertidor y dos manos de esmalte sintético
| De madera |  | Pintura de hojas placa - fondo y dos manos de esmalte sintético | 1100
| Cielorrasos y aleros |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4700
| De zócalos de madera |  | Una mano de fondo y dos de esmalte sintético | 2200
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
| Vereda exterior |  | Provisión y ejecución de vereda exterior de HºAº s/planos | 40000
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 2000
177050

## UNIDAD 37
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 37
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
Reparación de fisuras en muros interiores
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
Grueso interior
Fino fino interior
Exterior
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
Reparación de revestimientos en baño
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos en pisos interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 3400
Reparación zócalos exteriores
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento- | 700
Cordones de vereda
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
Reparación de aleros- cenefas de madera
7 | Tabiquería
De Durlock en oficinas
8 | Carpinterías
Puertas placa
Pv1
Reparación de postigones
Varios
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Revisión de funcionamiento | 600
| Reparación de picaportes |  | Revisión de funcionamiento | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento- Provisión y colocación canilla de servicio en nicho llave de paso | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión, colocación de accesorios en baño- Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 800
Griferías
De baño
De Cocina
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
Conexiones y flexibles: de artefactos cocina
Varios
13 | Instalación eléctrica |  | Revisióncompleta de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas.etc | 1800
Tensión
Cañerías
Cableado
Tableros
Llaves térmicas
Disyuntor
Tapas y módulos
Tomas y llaves
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 4000
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 2 | 1500
Señal:
Entrada tv
| Timbre |  | Provisión y colocación de módulo completo- | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 7000
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Revisión y puesta en funcionamiento T.T.-
|  |  | y llave paso | 800
| Calefactor |  | Provisión y colocación de calefactor TB cap. 4000 Kc/h en dormitorio | 6200
Conexiones
Recinto de medidor
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
Varios
15 | Pintura
De muros
Interior
Estar-Comedor
Cocina
Baño
| Oficinas |  |  | 6500
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
Puertas
Metálicas
| De madera |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 850
| Cielorrasos y aleros |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 1100
| De zócalos de madera |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4700
16 | Vidrios
Reposición en:
17 | Varios
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 1500
78350

## UNIDAD 39
OBRA: MEJORAS Y TERMINACIONES VIVIENDAS ESTUDIANTILES - CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL
UNIDAD DE VIVIENDA Nº 39- AFECTADA POR INCENDIO
Nº | RUBROS | U | DESCRIPCION
1 | Mamposterías
| Reparación de fisuras en muros interiores |  | Previa limpieza a fondo de tizne | 800
Reparación de fisuras en muros exteriores
2 | Revoques
Reparación de revoques
| Grueso interior |  | Previa limpieza a fondo de tizne | 1800
| Fino fino interior |  | Previa limpieza a fondo de tizne | 1200
Exterior
| Muros apoyo tanque reserva |  | Reparación luego de colocación babetas de chapa HºGº | 800
3 | Revestimientos
Reparación de revestimientos en cocina
| Reparación de revestimientos en baño |  | Provisión y colocación de azulejos 15x15 bajo ventana de baño | 600
4 | Contrapisos
Sobre terreno natural incl.vereda
Desmonte contrapiso vereda
5 | Pisos y zócalos
| Zócalos de madera interiores |  | Provisión y colocación de zócalos de madera | 3400
Reparación zócalos exteriores
| Reparación pisos vereda exterior |  | Sellado general de juntas sobre muros y entre baldosas de cemento- | 700
|  |  | Reposición baldosas 40x40 en vereda sector acceso | 1800
Cordones de vereda
6 | Cubierta de techos
| Reparación en cubiertas |  | Colocación de babetas de chapa HºGº sobre muro apoyo de tanque reserva | 1700
| Reparación de aleros- cenefas de madera |  | Provisión y colocación de cenefa sector frente y contrafrente | 3700
7 | Cielorrasos
| De Durlock sobre tirantería de madera |  | Provisión y colocación en local estar-comedor y cocina | 8700
8 | Carpinterías
| Reparación de puertas |  | Reparación puertas placa baño y dormitorio | 900
Reparación de ventanas
| Reparación de postigones |  | Reparación y ajuste de postigones de chapa en todas las aberturas | 1200
Varios
9 | Herrajes
| Reparación de cerraduras |  | Provisión y colocación cerradura en baño y dormitorio | 600
| Reparación de picaportes |  | Provisión y colocación picaportes,rosetas y bocallaves en baño y dormitorio | 300
| Reparación de trabas hojas corredizas |  | Revisión de funcionamiento | 600
10 | Instalaciones
Instalación sanitaria cloacal
| Sistema primario y secundario |  | Revisión y limpieza de cañerías y piletas de piso | 500
11 | Instalación de agua
| Cañerías |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
| Llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento- Provisión y colocación canilla de servicio en nicho llave de paso | 400
| Colector y llaves de paso |  | Revisión completa de funcionamiento | 400
12 | Artefactos y accesorios |  | Limpieza general | 1500
Accesorios: tapas de inodoro-portarrollos-percheros
| Jaboneras- espejo |  | Provisión, colocación de accesorios en baño- Provisión y colocación espejo 60x40 sobre clips de soporte | 400
Griferías
De baño
De Cocina
Conexiones y flexibles: de artefactos baño
| Conexiones y flexibles: de artefactos cocina |  | Provisión y colocación de flexibles AF y AC y desagüe sifón | 400
| Varios |  | Provisión y colocación rejilla de baño 15x15 AºIº | 150
13 | Instalación eléctrica |  | Reposición completa de instalación, llaves térmicas disyuntores, llaves encendido, tomas, cableado.etc | 29000
| Luces de emergencia |  | Provisión y colocación de artefactos de emergencia: cantidad 2 | 1500
| Artefactos y luminarias exteriores e interiores |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | 4000
| Timbre |  | Provisión y colocación de módulo completo- | 300
14 | Instalación de gas |  | Provisión y tendido de cañerías de alimentación, llaves de paso, tirajes y accesorios.- | 7000
Presentación de planos ante organismos prestadores del servicio, pruebas de
|  |  | hermeticidad y todo trámite necesario para la puesta en servicio.- | 3500
Artefactos
| Termotanque |  | Revisión y puesta en funcionamiento T.T.- salida de humos reglamentaria a cuatro vientos- conexión gas
|  |  | y llave paso | 400
| Calefactor |  | Colocación calefactor TB incluído conexión, llave de paso y tiraje en estar comedor | 6200
|  |  | Provisión y colocación de calefactor TB cap. 4000 Kc/h en dormitorio | 6200
Conexiones
| Recinto de medidor |  | Tapa de medidor de gas | 600
| Ventilaciones |  | Provisión y colocación rejillas reglamentarias en local estar-comedor incl/albañilería | 500
| Varios |  | Reposición de campanas y manijas llaves de paso en cocina- Reposición tapa gabinete de gas | 300
15 | Pintura
De muros
| Interior |  | Limpieza a fondo de tizne
| Estar-Comedor-cocina-baño dormitorio |  | Tres manos de látex interior | 3400
Exterior
| De ladrillo visto |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 20000
| De revoque común en apoyo tanques |  | Limpieza con hidrolavado- Dos manos de látex acrílico exterior | 600
| De herrería en tanques |  | Limpieza de perfiles- Una mano de convertidor y dos de esmalte sintético | 500
De carpinterías
| Ventanas metálicas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4900
| Puertas |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético
| Metálicas |  | Pintura de marcos de hojas baño y domitorio- convertidor y dos manos de esmalte sintético
| De madera |  | Pintura de hojas placa baño y dormitorio- fondo y dos manos de esmalte sintético | 1100
| Cielorrasos y aleros |  | Lijado y dos manos de esmalte sintético | 4700
| De cielorrasos de Durlock |  | Una mano de fondo y dos de látex para cielorrasos | 1700
| De zócalos de madera |  | Una mano de fondo y dos de esmalte sintético | 1700
16 | Vidrios
| Reposición en: |  | Todos aquellos faltantes y afectados por el incendio.- | 2000
17 | Varios
| Limpieza parcial y total |  | General diaria y final | 1500
134550

## CALCULO VALOR INCIDENCIA
UNIDAD 4 | 77250 | 9.4207
UNIDAD 8 | 71850 | 8.7622
UNIDAD 20 | 85350 | 10.4085
UNIDAD 21 | 74650 | 9.1037
UNIDAD 24 | 84990 | 10.3646
UNIDAD 25 | 177050 | 21.5915
UNIDAD 37 | 78350 | 9.5549
UNIDAD 39 | 134550 | 16.4085
VEREDAS | 5000 | 0.60976
MOJONES | 7000 | 0.85366
REPARACION CAMARAS | 8960 | 1.0927
NIVELACION TERRENO | 10000 | 1.2195
VARIOS | 2000 | 0.2439
LIMPIEZA | 3000 | 0.36585
| 820000 | 100