REPARACION DE LUMINARIAS CAMPUS TANDIL

OBJETO:

Contratación de mano de obra, maquinarais y herramientas para la reparación de luminarias y/o reemplazo de lámparas en distintos sectores del Campus Universitario Tandil.
DETALLE

Los sectores comprendidos son:
· Las luminarias de las columnas del camino de circunvalación: vapor de sodio alta presión SAP 150 W. Cantidad aproximada 3 (2-7, 2-9 y 1-12)
· Las luminarias instaladas en las torres con proyectores: vapor de sodio alta presión SAP 400 W. Cantidad aproximada 9 (Sanidad Animal 3, Biblioteca sur 1, Boxes I 2, Banco Río norte 1 y Banco Río sur 1)
· Las luminarias instaladas en las torres de la cancha de fútbol: mercurio halogenado HQI 1000 W. Cantidad aproximada 3
· Las luminarias instaladas en el interior del gimnasio: bajo consumo de 105 W. Halogenadas de 500 W. Cantidad aproximada 3 + 3
El proveedor deberá prever el recambio de lámparas, balastros, capacitores y/o portalámparas que resulten necesarios para que todas las luminarias queden en  óptimo funcionamiento. 
La Universidad proveerá las lámparas y otros que surjan al momento del reemplazo.

Consultas al Sector mantenimiento Campus Universitario Tandil, Sr. Adrián Romero TE 439500 – cel. 249 457-4042
PLAZO DE ENTREGA

· 15 días  a partir de la orden de compra

CONDICIONES GENERALES

Todas las herramientas y equipamiento de altura necesarios  para la realización de la obra corren por cuenta del Contratista.

El Contratista deberá cumplir con las exigencias dispuestas por el servicio de higiene y seguridad de la Universidad, de acuerdo a la legislación vigente para obras y tareas conexas:

a) Entrega de elementos de protección individual. Medidas preventivas de protección de caídas, etc.

b) Listado de personal y constancia de seguro y ART.

