Trámite Simplificado 2143/2017

Exp. 1-62716/2017
 CONSTRUCCION DE CARTELES IDENTIFICADORES
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBJETO:

Provisión de carteles de aluminio con inscripción alfanumérico de hasta 6 dígitos, para colocar en las tapas metálicas de las cámaras de interconexionado de servicios, instaladas en los Campus Universitarios.
DETALLE

Cantidad: 300 unidades.
· Material chapa de aluminio 5053.
·  Medidas 170mm x 70mm x 1,5 mm de espesor
· Los carteles deben de entregarse sin rebaba, con una terminación homogénea.

· La inscripción será por perforación mediante cortadora de plasma CNC.

· Los dígitos deben tener un tamaño de letra de aproximadamente 100 mm de alto.

· Los carteles a su vez tienen que tener un orificio en el medio de cada lateral, para su fijación a la tapa.
· La Universidad proveerá el listado de las 300 inscripciones que corresponden a cada una de las tapas de cámaras.

· Se deberá mandar una muestra junto a la oferta.
CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales, herramientas y equipamiento para la realización de los carteles  corren por cuenta del Contratista.
Las placas con las inscripciones deberán ser entregadas en el sector mantenimiento del Campus Universitario Tandil.

PLAZO DE ENTREGA

· 60 días  a partir de la orden de compra

Consultas al Jefe de mantenimiento Campus Universitario Tandil, 

Tec. Sup. Adrián Romero TEL 439500 – cel. 249 457-4042
