Ref. Expte. Nº  1 – 74013/2020

Obra: REFORMA Y AMPLIACION ACCESO PRINCIPAL EDIFICIO EXFANAZUL- BELGRANO Nº322 - AZUL

CIRCULAR Nº 1

Se comunica la presente circular de la obra de referencia con los siguientes puntos a modificar y/o agregar

- Se anexa plano 1/1 Estructura de Hormigón y detalle banco hormigón.

- Se deberá considerar respecto de las salidas de los pluviales, que cruzan la totalidad del patio, contemplar una totalidad de 4 caños más de 110 a los ya proyectados, es decir 6 caños en total. A su vez se deberán prever los desagotes de los canteros.

- Sobre el local 9 SUM Se cerraran todos los vanos afectados a la obra, … no asi aqueloos que qwueden por encima de l nivel de la construcción

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

Tandil, 26 de febrero de 2021